4

Завдання до контрольної роботи
з дисципліни

Основи промислової електроніки
для спеціальності  5.090609

«Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд»

1.   Задание по курсовой работе 

В соответствии с номером варианта произвести расчет выпрямителя  на  активную  промышленную  нагрузку. 
Выпрямительными называются устройства преобразования электрической энергии переменного тока в энергию постоянного тока. 

Выпрямительное устрой​ство в большинстве случаев состоит из четырех основных элементов: 

· трансформатора, преобразующего переменное напряжение питающей сети в более высокое или низкое напряжение, 

· группы полупроводниковых диодов, осуществляющих вы​прямление переменного напряжения, 

· сглаживающего фильтра, уменьшающего пульсацию выпрямленного напряжения,
· стабилизатора напряжения, стабилизирующего величину выпрямленного напряжения.

[image: image1.png]Tp B () Cr
UC | C i |lUH
F o E e




Вся курсовая работа состоит из четырех заданий:

· выбор диодов схемы выпрямления,

· выбор трансформатора,

· выбор сглаживающего фильтра,

· выбор стабилизатора напряжения.

 Выполнять задания следует в порядке, в каком они располагаются.
2.   Порядок выбора задания к курсовой работе 

Задание выбирать по порядковому номеру в журнале группы. Исходные данные для расчетов приведены в приложении А.
Задание нужно полностью переписать себе на лист А4, после чего ниже расположить ответ на задание. Выполнять задание следует печатными символами размера 14 Times New Roman через полтора интервала между строками. Абзацы ставить на отметку 1,25. Заполнение листа умещать с отступами “слева 2,5”, “справа 1,0”, “сверху и снизу 1,5”. 

3.Задание 1. Выбор диодов схемы выпрямления
Рассчитать схему выпрямления неуправляемого  выпрямителя  с  активной  нагрузкой (без  потери  напряжения  в  фазах  выпрямителя),  если  известны  мощность нагрузки P0 ,среднее  значение  выпрямленного  напряжения U0 и вид схемы(приложение А).

Требуется: 
1.  Вычертить принципиальную схему этого выпрямителя.
2. Вычислить 
· частоту fП(1) и коэффициент пульсаций kП(1) выпрямленного напряжения u0 по основной гармонике; 
· величину сопротивления R0 нагрузки, 
· среднее Iпр.v и эффективное Iэфф.v  значения прямого тока вентиля, 

· действующие значения фазных ЭДС E2 и тока I2 вентильных обмоток трансформатора.
· выбрать  диоды  схемы выпрямления  по  допустимому  прямому току  Iпр.доп  и  амплитудному  обратному  напряжению  Uобр.max.
4.   Задание 2. Расчет трансформатора малой мощности
Исходными данными для конструктивного расчета трансформатора являются напряжение первичной обмотки U1, частота сети f(приложение А), напряжение U2 и ток вторичной обмотки I2, которые были рассчитаны в задании 1.
Требуется: 
При расчете трансформатора определяют размеры его сердечника, количество витков и площадь поперечного сечения проводов обмоток. Сердечники трансформаторов выполняют из типовых пластинчатых магнитопроводов, которые изготовляются из электротехнической стали марок Э42, Э310 и др.

5.   Задание 3. Расчет сглаживающего фильтра
Исходными данными для расчета сглаживающего фильтра являются частота сети f, требуемый коэффициент пульсаций q2 (приложение А), коэффициент пульсаций на выходе схемы выпрямления q1 , сопротивление нагрузки Rн, которые были рассчитаны в задании 1.
Требуется: 
Определение параметров фильтра. Коэффициент сглаживания фильтра. Емкость конденсаторов фильтра. Определить реальные значения конденсаторов. Составить схему фильтра. Индуктивность дросселей фильтра.
6.   Задание 4. Расчет параметрического стабилизатора напряжения постоянного тока
Исходными данными для расчета являются допустимое относительное отклонение от напряжения на нагрузке (приложение А), среднее  значение  выпрямленного  напряжения U0 и тока I0, которые были рассчитаны в задании 1.
Требуется: 
Привести схему параметрического стабилизатора постоянного напряжения и описать принцип ее работы. Выбрать стабилитрон. Вычислить величину балластного сопротивления Rб. Определить  коэффициент стабилизации параметрического стабилизатора напряжения постоянного тока, пояснить его физический смысл.
7.   Заключение

В заключении нужно подвести итоги проделанной работы, дать оценку своей работе, отметить хорошие и неудачные разделы.

Список используемых первоисточников

Здесь по ГОСТу привести все источники, которыми вы пользовались. В тексте должны присутствовать сноски на номера литературных источников, так как это сделано в настоящем примере. Указать номера страниц или разделы и его пункты, которые вы использовали в перечисленной литературе.

Образец выполнения работы
Задание 1. Выбор диодов схемы выпрямления
Рассчитать схему выпрямления неуправляемого  выпрямителя  с  активной  нагрузкой (без  потери  напряжения  в  фазах  выпрямителя),  если  известны:

· мощность нагрузки P0=40Вт

· среднее  значение  выпрямленного  напряжения U0=12 В
· схема - двухполупериодный выпрямитель, диоды которого включены по мостовой схеме
[image: image2.png]



РЕШЕНИЕ:

Определяем ток нагрузки


[image: image3.wmf]0

0

0

P

40

Вт

I3,33

А

U12

В

===


Определяем величину сопротивления  нагрузки


[image: image4.wmf](

)

0

2

2

H

0

U

12

В

R3,6

Ом

P40

Вт

===


Определяем частоту fП1  выпрямленного напряжения U0 по основной гармонике (Приложение Б)

[image: image5.wmf]П1C

f=2f=250

Гц100Гц

××=


Определяем коэффициент пульсаций kП1 выпрямленного напряжения U0 по основной гармонике (Приложение Б)

[image: image6.wmf]П1

k=0,67


Для однофазного мостового выпрямителя среднее значение прямого тока через вентиль (Приложение Б)


[image: image7.wmf]0

В

I

3,33

А

I1,67A

22

===


Для однофазного мостового выпрямителя эффективное(действующее)  значение прямого тока через вентиль (Приложение Б)

[image: image8.wmf]0,7850,78522

ПрVD0

II3,33

А,6A

=×=×=


Обратное максимальное напряжение на вентиле


[image: image9.wmf].

1,57

Обрm00

ππ

UUU12

В18,84В

22

=×=×=×=


Определяем действующие значения фазных ЭДС U2 и тока I2 вентильных обмоток трансформатора (Приложение Б)

[image: image10.wmf]2

1,111,11332

0

UU12

В1,В

=×=×=



[image: image11.wmf]A

3,70

A

3,33

1,11

I

1,11

I

0

2

=

×

=

×

=


Выбираем вентили Д244Б (Приложение В), по  допустимому  прямому току  Iпр.доп  и  амплитудному  обратному  напряжению  Uобр.max. для которых 

[image: image12.wmf]522

ПрДОППрVD

IAI,6A

=>=



[image: image13.wmf]..

50

ОбрДОПОбрm

U

ВU18,84В

=>=


4.   Задание 2. Расчет трансформатора малой мощности
Рассчитать трансформатор неуправляемого  выпрямителя  с  активной  нагрузкой (без  потери  напряжения  в  фазах  выпрямителя),  если  известны:

· напряжение первичной обмотки U1=220 В, (приложение А)
· частота сети f=50 Гц (приложение А), 
· напряжение вторичной обмотки U2 =13,32 В (Задание 1)
· ток вторичной обмотки I2 =3,7 А, (Задание 1)
· падение напряжения на вентиле Д244Б Uпр =1,5 В (Приложение В).
Падение напряжения на диоде Д244Б составляет 1,5 В. 
В мостовой схеме ток последовательно протекает через два диода, поэтому падение напряжения на вентилях составит 
ΔU =2·Uпр =2·1,5=3 В.
Трансформатор необходимо рассчитывать на 
Ud = 13,32 + 3 = 16,32 В.

Определим типовую мощность трансформатора и напряжение на вторичной обмотке. 
В соответствии с таблицей приложения Б, для однофазной мостовой схемы
· типовая мощность трансформатора

[image: image14.wmf]dd

Ртр=1,23UI1,2316,32В3,7А74,27ВА

××=××=×


· напряжение на вторичной обмотке

[image: image15.wmf]d

2

U

16,32

В

U=18,13

В

0,90,9

==


Определим коэффициент трансформации трансформатора

[image: image16.wmf]1

2

U

220

В

к=12,14

U18,13

=»


5.   Задание 3. Расчет сглаживающего фильтра
· Исходными данными для расчета сглаживающего фильтра являются: 
· тип фильтра - П-образный LC-фильтр (приложение А),
· частота сети f=50 Гц (приложение А),
· требуемый коэффициент пульсаций q2 = 0,005 (приложение А), 
· коэффициент пульсаций на выходе схемы выпрямления q1=0,67 , 
· сопротивление нагрузки Rн =3,6 Ом (Задание 1).
[image: image17.png]o
arm Bsinps~ K Hazpy3-
Mumens




Определение параметров фильтра.

Коэффициент пульсаций на выходе однофазного мостового выпрямителя


[image: image18.wmf]1

0,67.

q

=


Требуемый коэффициент пульсаций

[image: image19.wmf]2

0,005.

q

=


Коэффициент сглаживания фильтра

[image: image20.wmf]1

2

0,67

134.

0,005

q

S

q

===


П-образный фильтр состоит из простого C-фильтра и Г-образного LC-фильтра. 
[image: image21.png]C-qunefp_ L2
. o N .

Usx ==C1 ==C2| Usbix
LC-punetp





Его коэффициент сглаживания

[image: image22.wmf]CLC

.

SSS

=×


Принимаем емкость конденсаторов фильтра C1 = 100 мкФ C2 = 1000 мкФ. Тогда

[image: image23.wmf]0,226

3,6

10

100

2

50

π

2

R

C

m

f

π

2

Sc

6

Í

1

=

×

×

×

×

×

×

=

×

×

×

×

×

=

-


где m – число пульсаций выпрямленного напряжения за период (Приложение 1);

Rн – сопротивление нагрузки:


[image: image24.wmf](

)

0

2

2

H

0

U

12

В

R3,6

Ом

P40

Вт

===


Тогда коэффициент сглаживания LC-фильтра

[image: image25.wmf]592,4

0,226

134

Sc

S

S

LC

=

=

=


Для LC-фильтра

[image: image26.wmf](

)

(

)

LC

ф2

22

S592,4

LC0,0015

Гн

Φ

2

πfm2π502

×===×

××××××


При C2 = 1000 мкФ

[image: image27.wmf]6

1,5

100010

ф2

ф

2

LC

0,0015

Гн

Φ

L

Гн

C

-

×

×

===

×F


Параметры фильтра C1 = 100 мкФ, C2 = 1000 мкФ, Lф = 1,5 Гн удовлетворяют условиям эффективной работы:


[image: image28.wmf]н

ф

1

R

mC

w

<<

  и  
[image: image29.wmf]фн

mLR

w

>>

.

6.   Задание 4. Расчет параметрического стабилизатора напряжения постоянного тока
Исходными данными для расчета являются: 
· допустимое относительное отклонение от напряжения на нагрузке (приложение А), 
· среднее  значение  выпрямленного  напряжения U0 и 
· среднее  значение  выпрямленного  тока I0, (задание 1).
Из таблицы  приложения А для варианта находим, что 
· среднее  значение  выпрямленного  напряжения U0=12В
· допустимое относительное отклонение от напряжения на нагрузке 
[image: image30.wmf]0,5%

U

d

=±


Из задания 1:

· ток нагрузки 
[image: image31.wmf]0

I3,33A

=


· сопротивление  нагрузки 
[image: image32.wmf]H

R3,6

=W



[image: image33.emf]         I          R б       VD                       E       E                I     U                                           R Н                                            I min        Е               I СТ                   I Н                          А                                                                                                              I СТ                           a)                                                               I max                                                                                            b )                                           Рис .  1. 1 2  


Определяем разброс выпрямленного  напряжения 

[image: image34.wmf]B

12,06

%

%

,

%

%

%

max

B

11,94

%

%

,

%

%

%

min

=

+

×

=

+

×

=

=

-

×

=

-

×

=

100

5

0

100

B

12

100

U

100

U

U

100

5

0

100

B

12

100

U

100

U

U

0

0

d

d


Так как стабилитрон и нагрузка включают параллельно, то по справочнику    выбираем стабилитрон 2С212Ж
· напряжением стабилизации 11,4…12,6 В, 
· минимальный ток стабилизации 0,5 мА, 
· максимальный ток стабилизации 13 мА.  
Вычисляем среднее значение напряжения стабилизации 
UСТ = (11,4 + 12,6)/2 = 12 B.
Вычисляем средний ток стабилитрона
IСТ = (Iмин + Iмакс)/2 = (0,5 + 13)/2 = 6,75 мА.
Вычисляем ток, потребляемый от источника питания
I = IН+ IСТ = 3333 + 6,75 =3340 мА.

Вычисляем величину балластного сопротивления Rб. Для чего  чертим схему параметрического стабилизатора (рис. 2.1) и записываем уравнение по второму закону Кирхгофа

Е0 = I (Rб + UСТ.

Из этого уравнения вычисляем величину сопротивления Rб

[image: image35.wmf]0

1212

0

3,34

СT

б

EU

R

Ом

I

-

-

===

.
С данным стабилитроном балластное сопротивление не нужно.
Схема рассчитанного выпрямителя будет выглядеть:
[image: image36.png]



В схеме:
· трансформатор мощностью 74,3 ВА, с коэффициентом трансформации к=12,14

· вентили Д244Б
· емкость конденсаторов фильтра C1 = 100 мкФ, C2 = 1000 мкФ, 
· индуктивность катушки фильтра Lф = 1,5 Гн
· стабилитрон 2С212Ж
Приложение А

	Варіант
	Рd,Вт
	Ua,В
	
	U мережі
	фільтр
	q2
	±
[image: image37.wmf]U

d

,%

	1
	1200
	150
	Однофазний

Одно

напівперіодний

випрямляч
	220
	індуктивний
	0,01
	0,5

	2
	30
	120
	
	127
	ємнісний
	0,1
	1

	3
	210
	40
	
	220
	Індуктивно- ємнісний
	0,001
	1,5

	4
	150
	50
	
	127
	індуктивний
	0,02
	2

	5
	600
	120
	
	220
	ємнісний
	0,05
	2,5

	6
	40
	12
	
	127
	Індуктивно- ємнісний
	0,025
	3

	7
	60
	120
	
	220
	індуктивний
	0,2
	3,5

	8
	20
	60
	Двух

напівперіодний

випрямляч з

нульовою точкою
	220
	ємнісний
	0,03
	0,5

	9
	120
	25
	
	127
	Індуктивно- ємнісний
	0,15
	1

	10
	150
	300
	
	220
	індуктивний
	0,3
	1,5

	11
	600
	50
	
	127
	ємнісний
	0,003
	2

	12
	300
	60
	
	220
	Індуктивно- ємнісний
	0,01
	2,5

	13
	30
	12
	
	127
	індуктивний
	0,05
	3

	14
	30
	200
	
	220
	ємнісний
	0,0001
	3,5

	15
	60
	120
	Однофазний

мостовий

випрямляч
	127
	індуктивний
	0,001
	0,5

	16
	200
	80
	
	220
	ємнісний
	0,02
	1

	17
	160
	480
	
	127
	Індуктивно- ємнісний
	0,05
	1,5

	18
	40
	120
	
	220
	індуктивний
	0,025
	2

	19
	300
	100
	
	127
	ємнісний
	0,2
	2,5

	20
	2000
	400
	
	220
	Індуктивно- ємнісний
	0,03
	3

	21
	600
	150
	
	127
	індуктивний
	0,15
	3,5

	22
	90
	25
	Трифазний

випрямляч з

нейтральним

виводом
	220
	ємнісний
	0,3
	0,5

	23
	100
	50
	
	380
	Індуктивно- ємнісний
	0,01
	1

	24
	900
	120
	
	220
	індуктивний
	0,05
	1,5

	25
	500
	25
	
	380
	ємнісний
	0,0001
	2

	26
	450
	100
	
	220
	Індуктивно- ємнісний
	0,01
	2,5

	27
	600
	150
	
	380
	індуктивний
	0,1
	3

	28
	200
	48
	
	220
	ємнісний
	0,001
	3,5


Для усіх варіантів частота мережі  50 Гц  

q2 - коефіцієнт пульсацій


[image: image38.wmf]U

d

- допустиме відносне відхилення від напруги на навантаженні 

Приложение Б
[image: image39.png]ITpoexTHpOBaHKHE HEYNIPABIAEMOTO BHIIPIMHTEISA

OcHoBHBIC NapaMeTPhl CXeM BbLINPAMIICHHA ¢ AKTHBHOH Harpy3koi

PacuetHsnlil napaMeTp cXeMbl BRITPAMIICHHAS

Uom,
3,14-U, 3,141 1,57-1, 1,57-1,

Twrn cxembl BHNPAMACHUSA

U,
By XTIOTy [IEPHOIHAS C 111-U
BBIBOJIOM CPeAHEN TOUKH ’ 0
Tpexdasnas Y/ Y,Y/A | 0,855-U,

Tpexdaznas mocToBas

Y/ Y, Y/ A 0,43-Uy
Tpexdasznas MocToBas

ATY,A/A 0,74-U,

Tun cxeMbl BBITTPAMIICHUA ~

OnsononyrnepuoaHas )

JAsyxnonynepuoaHas ¢ 1.11
BBIBOJIOM CpEIHEN TOUKH i

Tpex¢asnas Y/ Y, Y/ A 0,48

3,14-U, 1,57-4, | 0,785-1, | 0,785-1,
1,57-U, 1,571, 0,785-1, | 1,11-1,
2,1-U, | 0,331, 1,211, 0,59-1, 0,59-1I,
“Lo | “fo
# "1y

,05-U, | 0,331, 1,051 0,581 0,821,
,05-U, | 0,33-1, 1,051 0,581 0,471,

PacueTHpI# TapaMeTp CXeMbl BhITIPAMIICHUA

5
|
) 5.
: ,
|

3

3,49-P, | 2,69-P 3,09- P 1,57

57

TpexdazHas MocToRad |
Y/Y,Y/ A 0,82 ,05-F | 1,05-F 1,05-P 0,057
Tpexdasznas MocToBas
| AIY,AlA 0,47 1,05- P, 1,05- P, 0,057

U,, I, — cootBeTcTBeHHO BHINPAMICHOE HANPAKEHHE H TOK HArPy3KH;

“Lo
“fo
1,51-P, | 1,23-P, 1,38-P,
Lo
Lo

1,05- P,

Ry
NI
Y

U,, I, — cooTBeTCTBEHHO BTOPHIHOE HANPSHKEHHE H TOK Tpanchopmaropa;

U, O6p.m ~ MBKCHMQIBHOE aMILIHTY THOE 3HAYCHHE O0PAaTHOO HAPAKCHAA IHOAA;

L m> L ppc, — COOTBETCTBEHHO MAKCHMATBLHOE M CPEIHEE 3HAYCHHE TOKA MO,
Iy, — BeficTByIOlIEE 3HAYEHNE TOKE THONA,;

Iw, [ I,w, ~ cooTHomenne npon3BeIeHAA NEPBUYHOTO TOKA HA YHCJIO BUTKOB IEPBHYHOA OGMOTKH Ha NIPOH3BEACHNUS

BHIIPSMJICHOT'O TOKA Ha HHCIIO BHTKOB BTOPHYHOH OOMOTKH;
S7,55,>S| — COOTBETCTBEHHO MONIHOCTL PacyeTHas, BTOPHIHOM A IEPBUIHOH 0GMOTOK TpaHCdOpMaTOpa;

K15 f11 — COOTBETCTBEHHO KOIDPHULMEHT H 9aCTOTA MyJIbCALMHA;

P, — mommuocTs Ha Harpyske.




Приложение В

Электрические параметры выпрямительных диодов:
	Тип 
прибора
	Предельные значения
параметров при Т=25С
	Значения параметров
при Т=25С
	


Тк.макс.
(Тп.)
С

	
	Uобр.макс.
(Uобр.и.макс.)
B
	Iпр.макс.
(Iпр.и.макс.)
A
	Iпрг.

A
	fраб.
(fмакс.)
kГц
	Uпр.

B
	при
Iпр.
A
	Iобр.

mA
	

	Д214
	(100)
	10,0
	100
	1,1
	1,2
	10,0
	3,0
	130

	Д214 А
	(100)
	10,0
	100
	1,1
	1,0
	10,0
	3,0
	130

	Д215
	(200)
	10,0
	100
	1,1
	1,2
	10,0
	3,0
	130

	Д215 А
	(200)
	10,0
	100
	1,1
	1,0
	10,0
	3,0
	130

	Д215 Б
	(200)
	5,0
	50
	1,1
	1,5
	5,0
	3,0
	130

	Д231
	(300)
	10,0
	100
	1,1
	1,0
	10,0
	3,0
	130

	Д231 А
	(300)
	10,0
	100
	1,1
	1,0
	10,0
	3,0
	130

	Д231 Б
	(300)
	5,0
	50
	1,1
	1,5
	5,0
	3,0
	130

	Д232
	(400)
	10,0
	100
	1,1
	1,0
	10,0
	3,0
	130

	Д232 А
	(400)
	10,0
	100
	1,1
	1,0
	10,0
	3,0
	130

	Д232 Б
	(400)
	5,0
	50
	1,1
	1,5
	5,0
	3,0
	130

	Д233
	(500)
	10,0
	100
	1,1
	1,0
	10,0
	3,0
	130

	Д233 Б
	(500)
	5,0
	50
	1,1
	1,5
	5,0
	3,0
	130

	Д234 Б
	(600)
	5,0
	50
	1,1
	1,5
	5,0
	3,0
	130

	Д242
	(100)
	10,0
	-
	2 (10)
	1,25
	10,0
	3,0
	130

	Д242 А
	(100)
	10,0
	-
	2 (10)
	1,0
	10,0
	3,0
	130

	Д243
	(200)
	10,0
	-
	1,1
	1,25
	10,0
	3,0
	130

	Д243 А
	(200)
	10,0
	-
	1,1
	1,0
	10,0
	3,0
	130

	Д244
	(50)
	10,0
	-
	1,1
	1,25
	10,0
	3,0
	130

	Д244 А
	(50)
	10,0
	-
	1,1
	1,0
	10,0
	3,0
	130

	Д244 Б
	(50)
	5,0
	-
	1,1
	1,5
	5,0
	3,0
	130

	Д245
	(300)
	10,0
	-
	1,1
	1,25
	10,0
	3,0
	130

	Д245 А
	(300)
	10,0
	-
	1,1
	1,0
	10,0
	3,0
	130

	Д246
	(400)
	10,0
	-
	1,1
	1,25
	10,0
	3,0
	130

	Д246 А
	(400)
	10,0
	-
	1,1
	1,0
	10,0
	3,0
	130

	Д246 Б
	(400)
	5,0
	-
	1,1
	1,5
	5,0
	3,0
	130

	Д247
	(500)
	10,0
	-
	1,1
	1,25
	10,0
	3,0
	130

	Д247 Б
	(500)
	5,0
	-
	1,1
	1,5
	5,0
	3,0
	130

	Д248 Б
	(600)
	5,0
	-
	1,1
	1,5
	5,0
	3,0
	130


	Uобр.макс.
	-
	максимально-допустимое постоянное обратное напряжение диода;

	Uобр.и.макс.
	-
	максимально-допустимое импульсное обратное напряжение диода;

	Iпр.макс.
	-
	максимальный средний прямой ток за период;

	Iпр.и.макс.
	-
	максимальный импульсный прямой ток за период;

	Iпрг.
	-
	ток перегрузки выпрямительного диода;

	fмакс.
	-
	максимально-допустимая частота переключения диода;

	fраб.
	-
	рабочая частота переключения диода;

	Uпр. при Iпр.
	-
	постоянное прямое напряжения диода при токе Iпр;

	Iобр.
	-
	постоянный обратный ток диода;

	Тк.макс.
	-
	максимально-допустимая температура корпуса диода.

	Тп.макс.
	-
	максимально-допустимая температура перехода диода.


_1396846520.unknown

_1396846563.unknown

_1396846591.unknown

_1396846712.unknown

_1396846713.unknown

_1396846621.unknown

_1396846711.unknown

_1396846598.unknown

_1396846572.unknown

_1396846576.unknown

_1396846567.unknown

_1396846532.unknown

_1396846558.unknown

_1396846525.unknown

_1392886901.unknown

_1393095977.unknown

_1396846500.unknown

_1396846507.unknown

_1396846512.unknown

_1393096306.unknown

_1393099945.unknown

_1392886909.unknown

_1393060137.unknown

_1393060275.unknown

_1393060311.unknown

_1392891112.unknown

_1393059333.unknown

_1392886908.unknown

_1392886899.unknown

_1392886900.unknown

_1392886898.unknown

_1392882072.doc
       I        Rб     VD                  E  ((E            I   U

                                   RН                                      Imin

   Е           IСТ                 IН                    А                  ((

                                                                            IСТ

     

             a)                                                             Imax 

                                                                                   b)

                                    Рис. 1.12


